ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ»

ΤΕΥΧΟΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 990.000,00 € Φ.Π.Α. 24 % : 237.600,00 € ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 1.227.600,00 €

Αρ. Μελέτη 06/2017 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 1 - Υδροληψία Αφαλάτωσης Μανδράκι |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό με επικοινωνιακό εξοπλισμό, μία είσοδο παροχής, ένα μετατροπέα πίεσης και εσωτερική μπαταρία |  | 1 |  |
| 2 | Μετρητής Παροχής DN250, PN16 (Τροφοδοσίας Μπαταρίας) |  | 1 |  |
| 3 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN250) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 3 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 2 - Δεξαμενή - Αντλιοστάσιο Καλά Πηγάδια |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ηλεκτρικός Πίνακας Ισχύος Αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία (Δεξαμενής - Αντλιοστασίου) |  | 1 |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (Δεξαμενής - Αντλιοστασίου) |  | 1 |  |
| 4 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητή Στάθμης Δεξαμενής 0-6m |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής Παροχής DN125, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN150, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 2 |  |
| 7 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών (Cl-PH-Αγωγ-Θολ) και αυτόματης χλωρίωσης δεξαμενής |  | 1 |  |
| 8 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 11 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 1 |  |
| 12 | Ρυθμιστής στροφών (Inverter) 75KW |  | 2 |  |
| 13 | Λογισμικό Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 14 | Υδραυλικός Εξοπλισμός ΤΣΕ (DN125) |  | 1 |  |
| 15 | Υδραυλικός Εξοπλισμός ΤΣΕ (DN150) |  | 2 |  |
| 16 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN125/2Χ150) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 18 |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 3 - Δεξαμενή Αγίου Κωνσταντίνου |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία (Δεξαμενής) |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Δεξαμενής) |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητή Στάθμης Δεξαμενής 0-6m |  | 2 |  |
| 5 | Μετρητής Παροχής DN100, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN150, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 2 |  |
| 7 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών (Cl-PH-Αγωγ-Θολ) και αυτόματης χλωρίωσης δεξαμενής |  | 2 |  |
| 8 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 2 |  |
| 9 | Λογισμικό Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 10 | Υδραυλικός Εξοπλισμός ΤΣΕ (DN100) |  | 1 |  |
| 11 | Υδραυλικός Εξοπλισμός ΤΣΕ (DN150) |  | 2 |  |
| 12 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN100/2Χ150) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 17 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 4 - Γεώτρηση Αγίου Νικολάου |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ηλεκτρικός Πίνακας Ισχύος Γεώτρησης |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία (Γεώτρησης) |  | 1 |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (Γεώτρησης) |  | 1 |  |
| 4 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής Παροχής DN100, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 6 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 1 |  |
| 8 | Ρυθμιστής στροφών (Inverter) 30KW |  | 1 |  |
| 9 | Λογισμικό Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 10 | Υδραυλικός Εξοπλισμός ΤΣΕ (DN100) |  | 1 |  |
| 11 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN100) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 11 | 26.500,00 € |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : Τ.Σ.Ε. Ποιότητας 1 |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ηλεκτρονική διάταξη In-line παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και πίεσης με τηλεμετρικό καταγραφικό, επικοινωνιακό εξοπλισμό και εσωτερική μπαταρία |  | 1 |  |
| 2 | Υδραυλικός Εξοπλισμός ΤΣΕ Ποιότητας |  | 1 |  |
| 3 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ Ποιότητας |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 3 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : Τ.Σ.Ε. Ποιότητας 2 |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ηλεκτρονική διάταξη In-line παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και πίεσης με τηλεμετρικό καταγραφικό, επικοινωνιακό εξοπλισμό και εσωτερική μπαταρία |  | 1 |  |
| 2 | Υδραυλικός Εξοπλισμός ΤΣΕ Ποιότητας |  | 1 |  |
| 3 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ Ποιότητας |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 3 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : Τ.Σ.Ε. Ποιότητας 3 |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ηλεκτρονική διάταξη In-line παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και πίεσης με τηλεμετρικό καταγραφικό, επικοινωνιακό εξοπλισμό και εσωτερική μπαταρία |  | 1 |  |
| 2 | Υδραυλικός Εξοπλισμός ΤΣΕ Ποιότητας |  | 1 |  |
| 3 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ Ποιότητας |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 3 |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : Τ.Σ.Ε. Ποιότητας 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ηλεκτρονική διάταξη In-line παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και πίεσης με τηλεμετρικό καταγραφικό, επικοινωνιακό εξοπλισμό και εσωτερική μπαταρία |  | 1 |  |
| 2 | Υδραυλικός Εξοπλισμός ΤΣΕ Ποιότητας |  | 1 |  |
| 3 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ Ποιότητας |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 3 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : Τ.Σ.Ε. Ποιότητας 5 |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ηλεκτρονική διάταξη In-line παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και πίεσης με τηλεμετρικό καταγραφικό, επικοινωνιακό εξοπλισμό και εσωτερική μπαταρία |  | 1 |  |
| 2 | Υδραυλικός Εξοπλισμός ΤΣΕ Ποιότητας |  | 1 |  |
| 3 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ Ποιότητας |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 3 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : Τ.Σ.Ε. Πίεσης 1 |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό με επικοινωνιακό εξοπλισμό, ένα μετατροπέα πίεσης και εσωτερική μπαταρία |  | 1 |  |
| 2 | Υδραυλικός Εξοπλισμός ΤΣΕ Πίεσης |  | 1 |  |
| 3 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ Πίεσης |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 3 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : Τ.Σ.Ε. Πίεσης 2 |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό με επικοινωνιακό εξοπλισμό, ένα μετατροπέα πίεσης και εσωτερική μπαταρία |  | 1 |  |
| 2 | Υδραυλικός Εξοπλισμός ΤΣΕ Πίεσης |  | 1 |  |
| 3 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ Πίεσης |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 3 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : Τ.Σ.Ε. Πίεσης 3 |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό με επικοινωνιακό εξοπλισμό, ένα μετατροπέα πίεσης και εσωτερική μπαταρία |  | 1 |  |
| 2 | Υδραυλικός Εξοπλισμός ΤΣΕ Πίεσης |  | 1 |  |
| 3 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ Πίεσης |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 3 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : Τ.Σ.Ε. Παροχής - Πίεσης 1 |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό με επικοινωνιακό εξοπλισμό, μία είσοδο παροχής, ένα μετατροπέα πίεσης και εσωτερική μπαταρία |  | 1 |  |
| 2 | Μετρητής Παροχής DN80, PN16 (Τροφοδοσίας Μπαταρίας) |  | 1 |  |
| 3 | Υδραυλικός Εξοπλισμός ΤΣΕ (DN80) |  | 1 |  |
| 4 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN80) |  | 1 |  |
| 5 | Κατασκευή φρεατίου φιλοξενίας υδραυλικού εξοπλισμού DN80 με ανθρωποθυρίδα και κάλυμμα |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 5 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : Τ.Σ.Ε. Παροχής - Πίεσης 2 |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό με επικοινωνιακό εξοπλισμό, μία είσοδο παροχής, ένα μετατροπέα πίεσης και εσωτερική μπαταρία |  | 1 |  |
| 2 | Μετρητής Παροχής DN100, PN16 (Τροφοδοσίας Μπαταρίας) |  | 1 |  |
| 3 | Υδραυλικός Εξοπλισμός ΤΣΕ (DN100) |  | 1 |  |
| 4 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN100) |  | 1 |  |
| 5 | Κατασκευή φρεατίου φιλοξενίας υδραυλικού εξοπλισμού DN100 με ανθρωποθυρίδα και κάλυμμα |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 5 |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : Τ.Σ.Ε. Κατανάλωσης |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Μετρητής Κατανάλωσης με παλμοδοτική έξοδο |  | 2300 |  |
| 2 | Παρελκόμενος Εξοπλισμός Υδραυλικής σύνδεσης Μετρητών Κατανάλωσης |  | 1 |  |
| 3 | Τηλεμετρικό καταγραφικό κατανάλωσης με επικοινωνιακό εξοπλισμό και εσωτερική μπαταρία |  | 2300 |  |
| 4 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ Κατανάλωσης |  | 2300 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 6901 |  |
| ΦΟΡΗΤΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΦΣΕ) |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ψηφιακός συσχετιστής |  | 1 |  |
| 2 | Ακουστικό Γαιόφωνο |  | 1 |  |
| 3 | Τηλεμετρική διάταξη ανίχνευσης διαρροών και εκπομπής συναγερμού |  | 5 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 7 |  |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΣΕ) |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Εξοπλισμός ΚΣΕ |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΚΣΕ |  | 1 |  |
| 3 | Λογισμικό τηλελέγχου-τηλεχειρισμού SCADA |  | 1 |  |
| 4 | Λογισμικό τηλεμετρικών καταγραφικών |  | 1 |  |
| 5 | Λογισμικό καταγραφικών κατανάλωσης |  | 1 |  |
| 6 | Λογισμικό ενσωμάτωσης σταθμών όλων των τύπων σε ενιαίο σύστημα απεικόνισης |  | 1 |  |
| 7 | Λογισμικό εντοπισμού διαρροών |  | 1 |  |
| 8 | Λογισμικό Αυτοματοποιημένης Καταμέτρησης |  | 1 |  |
| 9 | Λογισμικό Ηλεκτρονικών Διαδικασιών |  | 1 |  |
| 10 | Λογισμικό Ενημέρωσης Συμβάντων |  | 1 |  |
| 11 | Λογισμικό Αυτόματων Ειδοποιήσεων και Συναγερμών |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 11 |  |

| ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Δοκιμαστική Λειτουργία του Συνολικού Συστήματος |  | 1 |  |
| 2 | Εκπαίδευση - Τεκμηρίωση |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 2 |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. |  |  |  |  |

Ημερομηνία: …/…/2017

Ο προσφέρων